## Annex M
Annex M
Total number and capacity of the ASPPs by the networks and substations of the “ENA” CJSC
n/n | ENA Branch Names | 6(10)/0.4kV substation quantities | ASPPs quantities connected under 6(10)/0.4kV substation | ASPPs total capacity by 6(10)/0.4kV substation, (kW)
1 | Nor_Norq | 191 | 918 | 10375
2 | Nairi | 288 | 2265 | 23394
3 | Goris | 157 | 526 | 4918
4 | Edzmiadzin | 289 | 3228 | 37027
5 | Masis | 429 | 2467 | 39091
6 | Ashtaraq | 195 | 609 | 7084
7 | Sisian | 156 | 377 | 3695
8 | Gavar | 162 | 742 | 8582
9 | Byurakan | 362 | 1219 | 13562
10 | Dilidzan | 48 | 162 | 2125
11 | Aparan | 255 | 425 | 5396
12 | Megri | 324 | 377 | 3553
13 | Gugarq | 67 | 227 | 2200
14 | Vardenis | 219 | 524 | 6046
15 | Armavir | 261 | 1350 | 14149
16 | Bagramyan | 304 | 912 | 10027
17 | Ani | 121 | 221 | 1952
18 | Arabkir | 49 | 875 | 9730
19 | Ararat | 130 | 1782 | 17798
20 | Mashtoc | 68 | 862 | 9804
21 | Eghegnadzor | 355 | 827 | 7409
22 | Aragats | 127 | 133 | 1007
23 | Kapan | 13 | 279 | 3245
24 | Vayq | 122 | 241 | 2778
25 | Kentron | 97 | 290 | 3200
26 | Ashocq | 216 | 227 | 1732
27 | Yerevan_VIP | 125 | 312 | 26865
28 | Spitak | 104 | 406 | 4066
29 | Gyumri | 93 | 1062 | 13922
30 | Charencavan | 58 | 492 | 4863
31 | Artiq | 162 | 668 | 6325
32 | Amasia | 104 | 119 | 1139
33 | Artashat | 91 | 2169 | 23802
34 | Berd | 116 | 294 | 2415
35 | Noyemberyan | 85 | 270 | 3105
36 | Talin | 203 | 506 | 4619
37 | Shengavit | 75 | 1734 | 21270
38 | Abovyan | 260 | 2905 | 30624
39 | Aghuryan | 242 | 750 | 6456
40 | Erebuni | 25 | 1186 | 14164
41 | Chambaraq | 140 | 204 | 1923
42 | Martuni | 214 | 1043 | 12133
43 | Stephanavan | 121 | 421 | 3497
44 | Ijevan | 81 | 310 | 3762
45 | Sevan | 111 | 493 | 7259
46 | Rigion_VIP | 279 | 482 | 65727
47 | Direct Fiders | 65 | 77 | 17131
48 | Vanadzor | 23 | 439 | 5291
49 | Hrazdan | 30 | 663 | 6077
50 | Tumanyan | 27 | 511 | 4586
51 | Tashir | 25 | 98 | 1015
52 | Qadjaran | 36 | 41 | 339
| Total | 7900 | 39720 | 542257